Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Астрахань, ул. Гилянская, д 31,

за период с 01.04.2027 г. по 31.03.2028 г.

Площадь помещений в собственности: 4970,2 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления, горячего, холодного водоснабжения, водоотведения и внутреннего водостока 178680.08 3.00 за 1 м² |  |  |  |  |
| 1.1 Осмотр разводящих трубопроводов, оборудования и приборов, проверка их исправности и работоспособности, техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств | 261 | раз за период | 412.64 | 107699,04 1,81 за 1 м² |
| 1.2 Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. Оперативное устранение (ремонт) в рамках своей компетенции других выявленных неисправностей. | 104 | раз за период | 682.51 | 70981,04 1,19 за 1 м² |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования 148911.92 2.50 за 1 м² |  |  |  |  |
| 2.1 Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках, в ВРУ, в подвальном помещении | 52 | раз за период | 1472.78 | 76584,56 1,28 за 1 м² |
| 2.2 Техническое обслуживание и ремонт групповых этажных щитов, электроустановочных изделий, пакетных переключателей, автоматических выключателей, замена светильников и ламп накаливания | 52 | раз за период | 1231.20 | 64022,4 1,07 за 1 м² |
| 2.3 Снятие показаний ОДПУ и ИПУ электроэнергии в отчётный период с 22 по 25 число каждого месяца | 12 | раз за период | 692.08 | 8304,96 0,14 за 1 м² |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов 42000.00 0.70 за 1 м² |  |  |  |  |
| 3.1 Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 1 | Раз | 25000 | 25000 0,42 за 1 м² |
| 3.2 Техническое освидетельствование лифтов, в том числе после замены элементов оборудования | 1 | Раз | 16000 | 16000 0,27 за 1 м² |
| 3.3 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта | 1 | шт | 1000 | 1000 0,02 за 1 м² |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов 18111.13 0.30 за 1 м² |  |  |  |  |
| 4.1 Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов | 3 | раз за период | 5703.71 | 17111,13 0,29 за 1 м² |
| 4.2 Расходы на оплату договора на поверку приборов. (термоанемометр, цифровой манометр) | 1 | шт | 500 | 500 0,01 за 1 м² |
| 4.3 Расходы на оплату договора на обучение, повышение квалификации, проверку знаний сотрудников | 1 | Раз | 500 | 500 0,01 за 1 м² |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования 100000.00 1.68 за 1 м² |  |  |  |  |
| 5.1 Расходы на оплату договора на техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | м | 100000 | 100000 1,68 за 1 м² |
| 6. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства придомовой территории 19112.61 0.32 за 1 м² |  |  |  |  |
| 6.1 Покос травы триммером | 3 | раз за период | 1359.07 | 4077,21 0,07 за 1 м² |
| 6.2 Расходы на оплату договора на закупку и доставку песка для детских песочниц | 1 | т | 0 | 0 0 за 1 м² |
| 6.3 Расходы на оплату договора на закупку и доставку чернозёма для клумб | 1 | т | 0 | 0 0 за 1 м² |
| 6.4 Расходы на оплату договора на вывоз мусора после ремонта общего имущества, отходов от обрезки деревьев | 1 | шт | 10000 | 10000 0,17 за 1 м² |
| 6.5 Расходы на оплату договора со специализированной организацией на санитарную обрезку и полное спиливание (валка) деревьев выше 5 метров в городских условиях. | 1 | шт | 0 | 0 0 за 1 м² |
| 6.6 Санитарная обрезка ветвей деревьев на высоте до 5 м | 1 | шт | 5035,4 | 5035,4 0,08 за 1 м² |
| 7. Работы по организации и содержанию площадки накопления твердых коммунальных отходов 59704.75 1.00 за 1 м² |  |  |  |  |
| 7.1 Содержание, уборка контейнерной площадки | 313 | раз за период | 190.75 | 59704,75 1 за 1 м² |
| 8. Работы по содержанию придомовой территории 179038.18 3.00 за 1 м² |  |  |  |  |
| 8.1 Подметание территории, транспортировка мусора в установленное место | 313 | раз за период | 543.94 | 170253,22 2,85 за 1 м² |
| 8.2 Очистка урн от мусора | 313 | раз за период | 4.50 | 1408,5 0,02 за 1 м² |
| 8.3 Сдвигание свежевыпавшего снега (толщина слоя более 2 см) | 2 | раз за период | 2465.20 | 4930,4 0,08 за 1 м² |
| 8.4 Очистка крыши от снега, территорий двора от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами | 2 | раз за период | 1223.03 | 2446,06 0,04 за 1 м² |
| 9. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества. Уборка подъездов 179129.03 3.00 за 1 м² |  |  |  |  |
| 9.1 Мытьё лестничных площадок | 36 | раз за период | 4142.73 | 149138,28 2,5 за 1 м² |
| 9.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 36 | раз за период | 506.06 | 18218,16 0,31 за 1 м² |
| 9.3 Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов | 36 | раз за период | 183.53 | 6607,08 0,11 за 1 м² |
| 9.4 Мытьё окон с внутренней стороны | 1 | м² | 5165,51 | 5165,51 0,09 за 1 м² |
| 10. Работы по дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества 20000.00 0.34 за 1 м² |  |  |  |  |
| 10.1 Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 2 | раз за период | 10000.00 | 20000 0,34 за 1 м² |
| 11. Управление многоквартирным домом 238853.83 4.01 за 1 м² |  |  |  |  |
| 11.1 Услуга управления | 261 | раз за период | 760.73 | 198550,53 3,33 за 1 м² |
| 11.2 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 110.42 | 40303,3 0,68 за 1 м² |
| 12. Текущий ремонт общего имущества 307411.40 5.15 за 1 м² |  |  |  |  |
| 12.1 Ремонт общего имущества для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей, устранение повреждений и неисправностей общего имущества | 12 | раз за период | 6450.95 | 77411,4 1,3 за 1 м² |
| 12.2 Расходы на оплату договора на выполнение работ со специализированными организациями по ремонту общего имущества | 1 | руб | 230000 | 230000 3,86 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1490952,93 25 за 1 м² |

ООО "Южный Регион"

октябрь 2026 г.